ОПРОСНЫЙ ЛИСТ

НА ЩИТ ПОСТОЯННОГО ТОКА

| № п/п | Функции, их характеристика | Требуемое значение параметра |
| --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение, В |  |
| 2 | Номинальный ток ЩПТ, А |  |
| 3 | Номинальный ток секции, А |  |
| 4 | Ток термической стойкости (3 сек.), кА |  |
| 5 | Ток динамической стойкости (3 сек), кА |  |
| 6 | Наличие вводного блока предохранителей |  |
| 7 | Количество вводов аккумуляторной батареи на ЩПТ |  |
| 7.1 | Тип коммутационного аппарата |  |
| 7.2 | Ток аппарата |  |
| 8 | Наличие сети взаиморезервирования между ЩПТ |  |
| 8.1 | Тип коммутационного аппарата |  |
| 8.2 | Ток аппарата |  |
| 9 | Наличие сети заряда между секциями ЩПТ |  |
| 9.1 | Тип коммутационного аппарата |  |
| 9.2 | Ток аппарата |  |
| 10 | Количество зарядно-подзарядных устройств |  |
| 10.1 | Номинальный ток зарядно-подзарядных устройств, А |  |
| 10.2 | Тип коммутационного аппарата на вводе УЗП |  |
| 10.3 | Ток аппарата |  |
| 11 | Количество Устройств стабилизации УТСП |  |
| 11.1 | Номинальный ток устройств УТСП |  |
| 11.2 | Тип коммутационного аппарата |  |
| 11.3 | Ток аппарата |  |
| 12 | Количество секций на ЩПТ |  |
| 12.1 | Число фидеров на 1 секции |  |
| 1 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Ток плавкой вставки |  |
| 2 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Ток плавкой вставки |  |
| 3 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Ток плавкой вставки |  |
| 4 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Ток плавкой вставки |  |
| 5 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Ток плавкой вставки |  |
| 6 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Ток плавкой вставки |  |
| 7 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Ток плавкой вставки |  |
| 8 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 12.2 | Число фидеров на 2 секции |  |
| 1 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 2 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 3 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 4 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 5 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 6 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 7 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 8 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 9 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 10 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 11 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 12 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 12.3 | Число фидеров на 3 секции |  |
| 1 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 2 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 3 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 4 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 5 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 6 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 7 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 8 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 9 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 10 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 11 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 12 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 12.4 | Число фидеров на 4 секции |  |
| 1 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 2 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 3 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 4 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 5 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 6 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 7 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 8 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 9 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 10 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 11 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 12 фидер | Тип коммутационного аппарата |  |
|  | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 13 | Наличие Панели аварийного освещения или блока БАО |  |
| 13.1 | Мощность панели (блока) или номинальный ток |  |
| 13.2 | Количество коммутационных аппаратов на выходе панели (блока) |  |
| 13.3 | Тип коммутационного аппарата |  |
| 13.4 | Номинал коммутационного аппарата |  |
| 14 | Требуемые опции |  |
| 14.1 | Измерение тока заряда и подзаряда АБ (есть в базовом варианте) |  |
| 14.2 | Измерение и контроль напряжений аккумуляторной батареи и на секциях ЩПТ с действием на сигнал при выходе измеряемой величины за пределы уставки (есть в базовом варианте) |  |
| 14.3 | Защита от перенапряжений в сети ОПТ (есть в базовом варианте) |  |
| 14.4 | Наличие шинки «мигающего света» |  |
| 14.5 | Контроль целостности цепи аккумуляторная батарея – зарядный агрегат (есть в базовом варианте) |  |
| 14.6 | Контроль симметрии аккумуляторной батареи |  |
| 14.7 | Контроль сопротивления изоляции с действием на сигнал (есть в базовом варианте) |  |
| 14.8 | Устройство автоматического определения линии с пониженной изоляцией и автоматизированного поиска места замыкания на землю в сети постоянного тока. Тип. (Возможные варианты: система Микро СРЗ, Скипетр, Конвертор или др.) |  |
| 14.9 | Наличие переносного устройства поиска фидера с пониженной изоляции |  |
| 14.10 | Сигнализация состояния защитных и коммутационных аппаратов ЩПТ (есть в базовом варианте) |  |
| 14.11 | Интеграция в АСУ, Протокол (в базовом варианте Modbus RTU) |  |
| 14.12 | Регистрации аналоговых величин нормального режима с дискретностью 1 сек (есть в базовом варианте) |  |
| 14.13 | Регистрация аналоговых и дискретных сигналов аварийных событий, произошедших в системе ОПТ (есть в базовом варианте) |  |
| 14.14 | Выдача в резервную центральную сигнализацию обобщенного сигнала неисправности СОПТ (есть в базовом варианте) |  |
| 14.15 | Измерение напряжений между полюсами АБ |  |
| 15 | Климатические условия по ГОСТ 15150-69 |  |
| 15.1 | Диапазон рабочих температур, С |  |
| 16 | Высота над уровнем моря, м (в базовом варианте 1000 м) |  |
| 17 | Степень защиты (в базовом варианте IP31) |  |
| 18 | Количество шкафов |  |
| 19 | Цвет шкафов (в базовом варианте RAL 7035) |  |
| 20 | Габаритные размеры шкафов |  |
| 21 | Условия обслуживания (одностороннее/ двухстороннее) |  |