ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

УСТРОЙСТВА ПИТАНИЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА УППТ

(ОПРОСНЫЙ ЛИСТ)

| № п/п | Параметры и функции | Возможное значение | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение сети переменного тока, В | 380, 220 |  |
| 2 | Количество вводов напряжения переменного тока | 1, 2 |  |
| 3 | Номинальная ёмкость аккумуляторной батареи, А-ч | 36, 50, 60 |  |
| 4 | Тип аккумуляторной батареи |  |  |
| 5 | Номинальное напряжение питания потребителей постоянного тока, В | =110, =220 |  |
| 6 | Количество зарядно-подзарядных устройств УЗП-М-40 | 1, 2 |  |
| 7 | Тип вводного коммутационного аппарата | предохранитель/ автоматически выключатель |  |
| 8 | Номинал вводного коммутационного аппарата |  |  |
| 9 | Количество секций | 1, 2 |  |
| 10 | Параметры отходящих линий (фидеров) |  |  |
| 10.1. | Тип фидерных коммутационных аппаратов | предохранитель-разъединитель OPV10/ автоматический выключатель ETIMAT P10-DC |  |
| 10.2 | Количество отходящих линий (фидеров) | 1 - 12 |  |
| 10.3 | Секция 1 Номинал плавкой вставки или автоматического выключателя фидерных коммутационных аппаратов, А | 1 | 2 -63 |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |
|  |  | 4 |  |  |
|  |  | 5 |  |  |
|  |  | 6 |  |  |
|  |  | 7 |  |  |
|  |  | 8 |  |  |
|  |  | 9 |  |  |
|  |  | 10 |  |  |
|  |  | 11 |  |  |
|  |  | 12 |  |  |
| 10.4 | Секция 2 Номинал плавкой вставки или автоматического выключателя фидерных коммутационных аппаратов, А | 1 | 2 -63 |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |
|  |  | 4 |  |  |
|  |  | 5 |  |  |
|  |  | 6 |  |  |
|  |  | 7 |  |  |
|  |  | 8 |  |  |
|  |  | 9 |  |  |
|  |  | 10 |  |  |
|  |  | 11 |  |  |
|  |  | 12 |  |  |
| 10.5 | Секция 1 Сечение провода отходящих линий, мм2 | 1 | 1,0 -70 |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |
|  |  | 4 |  |  |
|  |  | 5 |  |  |
|  |  | 6 |  |  |
|  |  | 7 |  |  |
|  |  | 8 |  |  |
|  |  | 9 |  |  |
|  |  | 10 |  |  |
|  |  | 11 |  |  |
|  |  | 12 |  |  |
| 10.6 | Секция 2 Сечение провода отходящих линий, мм2 | 1 | 1,0 -70 |  |
|  |  | 2 |  |  |
|  |  | 3 |  |  |
|  |  | 4 |  |  |
|  |  | 5 |  |  |
|  |  | 6 |  |  |
|  |  | 7 |  |  |
|  |  | 8 |  |  |
|  |  | 9 |  |  |
|  |  | 10 |  |  |
|  |  | 11 |  |  |
|  |  | 12 |  |  |
| 11 | Дополнительное оборудование и функции |  |  |
| 11.1 | Устройство контроля сопротивления изоляции | да, нет |  |
| 11.2 | Устройство мигающего света | да, нет |  |
| 11.3 | Устройство контроля сопротивления изоляции с функцией автоматического определения фидера с пониженной изоляцией | да, нет |  |
| 11.4 | Блок подзаряда дополнительных элементов аккумуляторной батареи БП60-1: | да, нет |  |
| 11.4.1 | Номера фидеров, подключенных к дополнительным элементам |  |  |
| 12 | Интеграции в АСУ ТП верхнего уровня (протокол Modbus RTU) | да, нет |  |
| 13 | Условия обслуживания | одностороннее/ двухстороннее |  |
| 13 | Цвет покрытия оболочки | RAL ХХХХ |  |