ЗАКАЗНАЯ СПЕЦИФИКАЦИЯ

Устройство зарядно-подзарядное УЗП-М

(ОПРОСНЫЙ ЛИСТ)

| № п/п | Параметры и функции | Возможное значение | Требуемое значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Номинальное напряжение трехфазной сети переменного тока, В | 380, 220 |  |
| 2 | Количество вводов напряжения переменного тока | 1, 2 |  |
| 3 | Номинальное напряжение питания потребителей постоянного тока, В | =60В; =110, =220 |  |
| 4 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | УХЛ4, О4 |  |
| 5 | Номинальный выходной ток, А | 40, 80, 120, 160, 240, 320, 400 |  |
| 6 | Дополнительное оборудование и функции |  |  |
| 6.1 | Блок подзаряда дополнительных элементов | БП60-1, БП60-10, БУЗП40, нет |  |
| 6.2 | Интеграция в АСУ ТП верхнего уровня (протокол MODBUS) | да |  |
| 6.3 | Датчик температуры в помещении аккумуляторной батареи (указать длину провода между УЗП и Датчиком температуры) | да, нет |  |
| 6.4 | Устройство контроля изоляции | да, нет |  |
| 7 | Цвет покрытия оболочки (в базовом варианте RAL 7035) | RAL ХХХХ |  |
| 8 | Ширина швеллеров, на которые устанавливается УЗП (в базовом варианте 600 мм) | 600, 800 |  |
| 9 | Конструктивное исполнение для УЗП-М-40 (в базовом варианте стационарное) | стационарное, переносное |  |